SANOFER

Fornitura e posa di rivestimento protettivo cementizio specifico per la salvaguardia dei ferri di armatura.

Il prodotto dovrà essere applicato con uno spessore maggiore a 200-300 microns.

Il prodotto dovrà essere impiegato per le barre di armatura degradate nei calcestruzzi ammalorati.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Certificazione CE secondo Norma UNI EN 1504-7

Specifiche, Metodo di prova e Valori

Protezione dalla corrosione (UNI EN 15183): Specifica superata

Adesione per taglio (UNI EN 15184): Specifica superata

così come Sanofer Volteco o prodotto con pari o superiori caratteristiche.

I dati tecnici dovranno essere supportati da certificazione di prova rilasciata da un laboratorio ufficiale accreditato e/o essere assoggettati a controllo di qualità secondo norma ISO 9001.

Per ulteriori dettagli sui singoli prodotti e specifiche di posa, fare riferimento alle relative schede tecniche scaricabili nella versione aggiornata sul sito internet www.volteco.com.

IT Voce di Capitolato n. FB | CP | 00 | 01 | W | 07/26